## Slide 1
161 European Study Groups with Industry (ESGI)

## Slide 2
Índice
1. Apresentação da empresa
  Wikiservice
2. “Challenge”
  Disponibilidade de Sistemas Hidropressores

## Slide 3
1.
Apresentação
da Empresa
Serviços:
Hard Services
A Wikiservice atua na área do facility management e manutenção técnica, fazendo a gestão integrada dos facilities e utilities em diversas áreas de atuação:
Edifícios, Indústria, Saúde, Retalho
www.wikiservice.pt
Remodelação de Instalações
Engenharia e
Gestão de Ativos
Medição, Monitorização e Análise
Soft Services

## Slide 4
Exemplos de Ativos Físicos Onde Intervimos
Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC):
  Chiller
  VRF
  Roof Top
  Multi/Mono-Split
  UTA

## Slide 5
Centrais de Vapor
Centrais Ar Comprimido
Centrais Vácuo
Centrais Bombagem:
  Hidropressoras
  Drenagem
  Incêndio
Exemplos de Ativos Físicos Onde Intervimos

## Slide 6
Postos de Transformação MT/BT
Quadros Gerais de Baixa Tensão (QGBT)
Quadros Elétricos de Potência e Comando
Grupos Geradores Eletrogéneos
Uninterruptible Power Supply (UPS)
Unidades de Produção de Energia Fotovoltaica
Segurança Eletrónica
Elevadores
Exemplos de Ativos Físicos Onde Intervimos

## Slide 7
2.
“Challenge”
Palavras-chave:
Disponibilidade, Fiabilidade, Manutenção, Periodicidade Ótima Económica
Disponibilidade de Sistemas Hidropressores

## Slide 8
Modos de Operação mais Comuns do Sistema (Eletrobomba A+ Eletrobomba B):
Operação alternada Vs Duty/Standby:
  idêntico (50%-50%) - Arranques alternados das eletrobombas – desgaste uniforme
  “Duty pump” e “standby pump” (100%-0%) – “Alternância” só em caso de falha – desgaste da “Duty” com probabilidade de falha no arranque da “Standby”
Em caso de falha de uma eletrobomba é automaticamente colocada em funcionamento a eletrobomba redundante
Existem 3 Modos de Falha (MDF) concorrentes com a seguinte incidência MDFa = 50%, MDFb = 30%, MDFc = 20%
Qual o modo de operação que maximiza a Disponibilidade de um sistema Hidropressor? E qual a que
minimiza o custo de manutenção?

## Slide 9
Relação entre Disponibilidade, Manutibilidade e Fiabilidade

## Slide 10
Disponibilidade depende fundamentalmente de:
Frequência de avarias – Fiabilidade;
Tempo de reparação das avarias (bens reparáveis) – Manutibilidade;
Tipo e frequência de intervenções – Estratégia de manutenção;
Quantidade e qualidade dos meios administrativos e logísticos.
Disponibilidade Intrínseca (1, 2)
MTTF: Mean Time to Failure
MTTR: Mean Time to Repair
Disponibilidade Realizada (1, 2, 3)
MTTM: Mean Time to Maintenance
MTTR: Mean Time to Repair
Disponibilidade Operacional (1, 2, 3, 4)
MUT: Mean Up Time
MDT: Mean Down Time

## Slide 11
Distribuições estatísticas mais comuns em fiabilidade:
  Função de Weibull
  Função Exponencial Negativa
  Função Normal
  Função Normal Logarítmica
  …
FACTO!
Uma única distribuição estatística não se adequa a todas as circunstâncias que descrevam a vida de um componente. As falhas “concorrem” entre si.
  Função Densidade de Probabilidade:
  Distribuição de Weibull triparamétrica
F(t) probabilidade de falha
(área riscada)
R(t) probabilidade de sobrevivência (área em branco)
  Exemplo:
  Normal Logarítmica

## Slide 12
  1. Com base nos três (3) MDF Competitivos (50%, 30%, 20%) qual a melhor periodicidade de manutenção preventiva sistemática que maximiza a Disponibilidade Intrínseca?
  2. Qual a proporção de tempos de funcionamento que minimiza o Custo de Manutenção (oportunidade + reparações) do par Eletrobomba A + Eletrobomba B? (0%-100% ; 10%-90% ; 20%-80% ; 30%-70% ; 40%-60% ; 50%-50%)
  3. Qual a proporção de tempos de funcionamento que maximiza a Disponibilidade Realizada do par Eletrobomba A + Eletrobomba B?
  (0%-100% ; 10%-90% ; 20%-80% ; 30%-70% ; 40%-60% ; 50%-50%)
“Plus”:
Qual será a periodicidade ótima económica para a Disponibilidade Realizada para este tipo de sistemas de duas (2) Eletrobombas?
2. Qual a Disponibilidade Realizada de sistemas Hidropressores com três (3) ou mais Eletrobombas?
“Challenge”

## Slide 13
Obrigado